**ООО УК «Территория»** ИНН: 1001286837

Республика Карелия, Петрозаводск,

проспект Комсомольский, дом 19 квартира 31 ОГРН: 1141001009599

**ФОРМА 2.2 — СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, ОБОРУДОВАНИИ И СИСТЕМАХ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ, ПЕТРОЗАВОДСК, УЛ. ПРОФСОЮЗОВ, ДОМ, № 23**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование параметра | Значение |
| 1 | Дата заполнения/внесения изменений | 01.04.2019 |

ФУНДАМЕНТ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Тип фундамента | Монолитная железобетонная фундаментная плита |

СТЕНЫ И ПЕРЕКРЫТИЯ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3 | Тип перекрытий | Железобетонные |
| 4 | Материал несущих стен | Газобетон |

ФАСАДЫ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5 | Тип фасада | Соответствует материалу стен |

КРЫШИ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6 | Тип крыши | Скатная |
| 7 | Тип кровли | Мягкая, металлочерепица |

ПОДВАЛ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8 | Площадь подвала по полу | нет |

МУСОРОПРОВОДЫ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9 | Тип мусоропровода | Отсутствует |
| 10 | Количество мусоропроводов | 0 |

**ФОРМА 2.2 — СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, ОБОРУДОВАНИИ И СИСТЕМАХ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ, ПЕТРОЗАВОДСК, УЛ. ПРОФСОЮЗОВ, ДОМ, № 23**

**Лифты**

Лифты не предусмотрены проектом дома

**Общедомовые приборы учёта**

**Общедомовой прибор учёта 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 14 | Вид коммунального ресурса учёта | Холодное водоснабжение |
| 15 | Наличие прибора | Установлен |
| 16 | Тип прибора учёта | Без интерфейса передачи данных |
| 17 | Единица измерения | куб. м |
| 18 | Дата ввода в эксплуатацию | 2011 |
| 19 | Дата поверки / замены прибора учёта | Требует проверки |

**Общедомовой прибор учёта 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 14 | Вид коммунального ресурса учёта | Горячее водоснабжение |
| 15 | Наличие прибора | да |
| 16 | Тип прибора учёта | Multical UF, РЭ Ду 25 |
| 17 | Единица измерения | куб.м |
| 18 | Дата ввода в эксплуатацию | 30 сентября 2919 года |
| 19 | Дата поверки / замены прибора учёта | 29 сентября 2023 года |

**Общедомовой прибор учёта 3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 14 | Вид коммунального ресурса учёта | Водоотведение |
| 15 | Наличие прибора | нет |
| 16 | Тип прибора учёта |  |
| 17 | Единица измерения |  |
| 18 | Дата ввода в эксплуатацию |  |
| 19 | Дата поверки / замены прибора учёта |  |

**Общедомовой прибор учёта 4**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 14 | Вид коммунального ресурса учёта | Электроснабжение |
| 15 | Наличие прибора | да |
| 16 | Тип прибора учёта |  |
| 17 | Единица измерения |  |
| 18 | Дата ввода в эксплуатацию |  |
| 19 | Дата поверки / замены прибора учёта |  |

**Общедомовой прибор учёта 5**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 14 | Вид коммунального ресурса учёта | Отопление |
| 15 | Наличие прибора | да |
| 16 | Тип прибора учёта | Multical UF, РЭ Ду 25 |
| 17 | Единица измерения | Г/ калл. |
| 18 | Дата ввода в эксплуатацию | 30 сентября 2019 года |
| 19 | Дата поверки / замены прибора учёта | 29 сентября 2023 года |

**Общедомовой прибор учёта 6**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 14 | Вид коммунального ресурса учёта | Газоснабжение |
| 15 | Наличие прибора | Отсутствует, установка не требуется |
| 16 | Тип прибора учёта |  |
| 17 | Единица измерения |  |
| 18 | Дата ввода в эксплуатацию |  |
| 19 | Дата поверки / замены прибора учёта |  |

**Система электроснабжения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 20 | Тип системы электроснабжения | Центральное |
| 21 | Количество вводов в дом | 1 |

**Система теплоснабжения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 22 | Тип системы теплоснабжения | Центральное |

**Система горячего водоснабжения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 23 | Тип системы горячего водоснабжения | центральное |

**Система холодного водоснабжения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 24 | Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |

**Система водоотведения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 25 | Тип системы водоотведения | Центральное |
| 26 | Объём выгребных ям | нет |

**Система газоснабжения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 27 | Тип системы газоснабжения | нет |

**Система вентиляции**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 28 | Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |

**Система пожаротушения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 29 | Тип системы пожаротушения | Отсутствует |

**Система водостоков**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 30 | Тип системы водостоков | Наружные водостоки |

**Иное оборудование / конструктивный элемент**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 31 | Вид оборудования / конструктивного элемента | Отсутствует |
| 32 | Описание дополнительного оборудования / конструктивного элемента | Отсутствует |